**Дополнения к закупочной документации (извещение 01зп/12)**

Внесены разъяснения (дополнения) к техническим характеристикам котла водогрейного, а именно:

1.Добавлены габаритные размеры котла;

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры котла (без горелки) мм,Длинна\*ширина\*высотаДлинна топки, мм | 6470\*2385\*23604300 |

2. Котел в сборе с обмуровкой (изоляция сверху покрыта профлистом)

Приложение №1(Техническая характеристика в формате PDF)