# Извещение № 02зк/12

# о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальное Предприятие города Пскова «Псковские Тепловые Сети» приглашает принять участие в размещении заказа способом запроса котировок  на оказание услуг для нужд Предприятия.

Предмет контракта:  оказание услуг по энергетическому обследованию (энергоаудит).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на энергетическое обследование МП г. Пскова «ПТС»

Основания для работы

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»   от 23.11.2009 г, № 261-Ф3.

2. Постановление Правительства РФ «Об обязательном энергетическом обследовании» за № 588 от 15.06.1998 г.

3. Приказ Минэнерго №182 "Об утверждении требований  к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" от 19 апреля 2010 г.

- ЦЕЛИ РАБОТЫ

  - Выполнение требований Федерального закона РФ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в части проведения энергетического обследования и разработки энергетического паспорта.

  - Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия, проведение экспертизы и регистрация энергетического паспорта в СРО и утверждение Министерством энергетики.

- ЗАДАЧИ  РАБОТЫ

  - Оценка эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) котельными.

  - Оценка эффективности транспорта тепловой энергии.

  - Разработка экономически обоснованных предложений по повышению эффективности потребления ТЭР при выработке и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения.

  - Разработка Программы модернизации и повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения.

- ОБЪЕКТЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Объектами проведения работ являются системы теплоснабжения, здания и сооружения, находящиеся на балансе МП "Псковские тепловые сети".

3.2. Перечень обследуемых объектов и общая информация по ним указаны в Приложении №1 к тех. заданию.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

  - Оценка энергетической эффективности (энергоаудит) систем теплоснабжения МП "Псковские тепловые сети"

    - Сбор и анализ информации о котельных, тепловых сетях и зданиях (сооружениях), находящихся на балансе МП "Псковские тепловые сети", о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в 2007-2011гг., в том числе:

- принципиальные схемы котельных и технические характеристики их основного и вспомогательного оборудования, электрооборудования;

- проектная и исполнительная документация по котельным, тепловым сетям и зданиям (сооружениям);

- эксплуатационная документация по котельным и тепловым сетям;

- данные о наличии и фактическом состоянии КИП, приборов учета энергоресурсов;

- отчетная документация по коммерческому и техническому учету потребляемых энергоресурсов (топлива, воды, электроэнергии), вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии, содержащие информацию о потреблении тепловой энергии на собственные нужды котельных и потерях в сетях;

- данные об объемах выработки, отпуска в сеть и полезного отпуска тепловой энергии, а также информация о структуре стоимости тепловой энергии;

- бухгалтерские данные по расчетам за потребление всех видов ТЭР;

- материалы по наладке котлов и режимные карты;

- материалы по последним проведенным испытаниям тепловых сетей (на прочность и плотность, тепловые потери, гидравлическая наладка тепловых сетей);

- данные по наработке котлов, содержащие информацию о ежемесячной наработке каждого котла, количестве их пусков;

- данные по топливоснабжению, содержащие основные характеристики используемых видов топлива (марки, калорийность, плотность и т.д.), информацию об объемах потребления топлива за анализируемые периоды;

- данные по водоснабжению котельных и водоподготовке, содержащие информацию о характеристиках оборудования системы водоподготовки, объемах расхода подпиточной воды и химических реагентов за анализируемый период;

- данные по электроснабжению котельных, содержащие информацию о ежемесячном потреблении электроэнергии котельной;

- данные по аварийности и техническому обслуживанию котельной и тепловых сетей (замена энергетического оборудования котельной и элементов котлов, периодичность, вид и объем проведения чисток котлов);

- материалы по разработке энергетических характеристик котельных и тепловых сетей;

- копия плана мероприятий по энергосбережению и информация по его выполнению, предложения по перспективам энергосбережения.

    - Проведение инструментального обследования (котельные, тепловые сети, здания и сооружения):

- определение и согласование с заказчиком объема необходимого инструментального обследования;

- разработка регламента измерений;

- проведение инструментального обследования  в согласованном объеме;

- составление протоколов измерений;

- обработка результатов измерений.

В обязательный объем инструментального обследования входят следующие измерения:

- газовый анализ всех установленных (работающих) котлов;

- определение расходов теплоносителя и тепловой энергии водяных тепловых сетей на головных участках (у источников) и в других точках указанных в регламенте измерений;

- тепловизионное обследование находящихся на балансе зданий и сооружений, а также основного технологического оборудования котельных.

    - Проведение анализа и обобщения информации, производство расчетов:

- анализ документальной информации и результатов обработки инструментального обследования;

- оценка технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей;

- расчет фактических и нормативных показателей эффективности работы котельных и тепловых сетей, потребления топлива и других видов энергоносителей;

- сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности работы котельных установок и тепловых сетей;

- выявление причин несоответствия фактических показателей нормативным значениям;

- обобщение результатов анализа использования ТЭР и эффективности работы котельных и тепловых сетей;

- составление топливно-энергетических балансов по всем видам ТЭР;

- разработка энергетического паспорта МП "Псковские тепловые сети", включая здания и сооружения находящиеся на балансе, с расчетом эффективности ограждающих конструкций и тепловизионным обследованием;

- анализ экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию;

- разработка экономически целесообразных предложений по повышению эффективности потребления ТЭР при производстве и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения.

    - Разработка предложений по модернизации котельных и тепловых сетей:

- анализ тепловых схем и оборудования действующих котельных;

- разработка предложений по модернизации котельных (строительство новых котельных, увеличение мощности, замена оборудования и т.д.) с целью снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- расчет основных технико-экономических показателей по каждому проекту (затраты, эффект, сроки окупаемости и др.);

- график и объем финансирования работ по каждому проекту.

    - Разработка перечня приоритетных инвестиций в системы теплоснабжения.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Результаты работ представляются в форме:

  - Отчета результатов энергетического обследования включающего в себя:

- анализ документальной информации и результатов обработки инструментального обследования;

- оценку технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей;

- результаты расчетов фактических и нормативных показателей эффективности работы котельных и тепловых сетей, потребления топлива и других видов энергоносителей;

- сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности работы котельных установок и тепловых сетей;

- топливно-энергетические балансы по всем видам ТЭР для каждой системы теплоснабжения;

- анализ экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию;

- экономически целесообразные предложения по повышению эффективности потребления ТЭР при выработке и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- расчет основных технико-экономических показателей по каждому проекту (затраты, эффект, сроки окупаемости и др.);

- технико-экономическую оценку эффекта от реализации предлагаемых мероприятий.

- перечень проектов модернизации систем теплоснабжения;

- сроки выполнения работ по каждому проекту;

- график и объем финансирования работ по каждому проекту.

Приложение № 1

Перечень и основные характеристики обследуемых систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Протяженность водяных тепловых сетей, км | Протяженность паровых сетей, км | Количество ЦТП, шт. | Количество трансформаторов, шт. | Общее количество электродвигателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 164 | - | 1 | 19 | 4 | 27 |
| 2 | Котельная №2 | 10,1 | 1 | - | 1 | - | 11 |
| 3 | Котельная №3 | 13 | 5 | - | 1 | - | 10 |
| 4 | Котельная №4 | 0,8 | 0 | - | - | - | 4 |
| 5 | Котельная №5 | 19,5 | 7 | - | 2 | - | 11 |
| 6 | Котельная №6 | 0,3 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Котельная №7 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Котельная №8 | 6,5 | 3 | - | - | - | 9 |
| 9 | Котельная №9 | 430 | 106 | - | 38 | 4 | 35 |
| 10 | Котельная №10 | 21,2 | 9 | - | 3 | - | 12 |
| 11 | Котельная №11 | 12,5 | 6 | - | - | - | 12 |
| 12 | Котельная №12 | 39 | 17 | - | 7 | - | 15 |
| 13 | Котельная №13 | 25,4 | 8 | 0,3 | 4 | - | 9 |
| 14 | Котельная №14 | 2 | - | 0,3 | - | - | 6 |
| 15 | Котельная №15 | 9 | 3 | - | 2 | - | 7 |
| 16 | Котельная №17 | 15 | 2 | - | - | - | 4 |
| 17 | Котельная №18 (находится в горячем резерве) | 60 | - | - | - | - | 10 |
| 18 | Котельная №19 | 6 | 1 | - | - | - | 5 |
| 19 | Котельная №20 | 81 | 63 | - | - | - | 14 |
| 20 | Котельная №21 | 3,1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 21 | Котельная №22 | 6 | - | - | - | - | 4 |
| 22 | Котельная №23 | 15 | 6 | - | 1 | - | 16 |
| 23 | Котельная УМР №15 (Горького 21А) | 19,5 | 8 | - | - | - | - |
| 24 | Народная, 8а | 0,96 | 0,1 | - | - | - | - |
| 25 | Котельная ЦРБ | 2,4 | 0,4 | - | - | - | 5 |
| Итого: | 965,3 | 247,5 | 1,6 | 79 | 8 | 231 |

Перечень и основные характеристики обследуемых зданий и сооружений

| № пп. | Адрес | Наименование объекта | Назначение | Объем, м.куб | Материал стен | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Кол-во корпусов (пристроек) | Кол-во тепловых пунктов | Кол-во собственников здания (арендаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Псков Гаражный проезд 12 | Административно бытовой корпус | АБК | 1329 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | г. Псков Гаражный проезд 12 | Котельная №1 | АБК | 1300 | ж/б панели | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 1322 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | г. Псков Гаражный проезд 12 | Склад материальный | Склад | 3057 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | г. Псков Гаражный проезд 5 | Котельная №20 | АБК | 223 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 96 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | г. Псков Гаражный проезд 5 | Котельная №20 | АБК | 223 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 96 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | г. Псков Генерала Маргелова 2км | Котельная №18 | АБК | 967 | проф лист | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | г. Псков Коммунальная 23 | Котельная №14 | АБК | 140 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | г. Псков Коммунальная 22 б | Котельная №17 | АБК | 432 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 216 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | г. Псков Конная 8а | Котельная №12 | АБК | 426 | ж/б панели | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 302 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | г. Псков Рижский 43а | Котельная №3 | АБК | 468 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 234 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 11 | г. Псков Народная 33 | Котельная №13 | АБК | 372 | кирпич | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 400 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | проходная | 135 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | гараж | 243 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | слесарная | 144 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 12 | г. Псков Чехова 4а | Котельная №5 | мастерские | 240 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 13 | г. Псков Л. Поземского 63 | Наименование: Котельная №19 | мастерские | 115 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | г. Псков Первомайская 43 | Котельная №22 | АБК | 495 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 262 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | г. Псков Волкова 3 | Котельная №23 | АБК | 378 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 17 | г. Псков Советская 57 | Производственное здание. | производст | 2160 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | венное зд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Псков Инженерная 3 | Котельная №9 | АБК | 1781 | кирпич | 4 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 600 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | проходная | 165 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | гараж | 356 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | АБК | 669 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | г. Псков Военный городок 3/92 | Котельная №11 | мастерские | 403 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | гараж | 413 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | АБК | 3053 | кирпич | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 20 | г. Псков Спортивная 3а | АБК предприятия | пом. для водителей | 48 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | гараж | 1314 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 | г. Псков Гаражный проезд 5 | Здание производственное КИПиА | АБК | 5667 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 22 | г. Псков Гаражный проезд 14 | Здание производственной базы | АБК | 6327 | ж\б | 3 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мастерские | 6602 | ж\б | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Псков Гражданская 12а | Производственное здание | производст венное зд. | 1001 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 24 | г. Псков Труда 26а | Здание автобазы | АБК | 972 | кирпич | 3 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | гараж | 5780 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | г. Псков Гаражный проезд 14 | Здание автобазы | гараж | 9327 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 26 | г. Псков Яна Фабрициуса 25а | Здание автобазы | гараж | 2782 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 | г. Псков Коммунальная 59 | Здание производственное | АБК | 1677 | кирпич ж\б | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мастерские | 1732 | кирпич ж\б | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Псков Кузбасской дивизии 30а | Здание ЦТП | АБК | 708 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 29 | г. Псков Юбилейная 71б | Здание ЦТП | АБК | 165 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 30 | г. Псков Петровская 49а | Здание ЦТП | АБК | 360 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 31 | г. Псков Космическая 6а | Здание ЦТП | АБК | 330 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 32 | г. Псков Новоселов 32 | Здание ЦТП | АБК | 162 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 33 | г. Псков Новоселов 1 | Здание производственное | АБК | 680 | кирпич | 3 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 1064 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  | гараж | 763 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 34 | г. Псков Гаражный проезд 14 | Здание цеха гидроизоляции труб | АБК | 1304 | кирпич | 3 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | производст | 19121 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 35 | г. Псков Гаражный проезд 5 | Здание лаборатории сварки | АБК | 604 | кирпич | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 36 | г. Псков Яна Райниса 53 | Котельная №2 | АБК | 255 | ж\б | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мастерские | 488 | кирпич ж\б | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Псков Ижорского 24 | Котельная №10 | АБК | 540 | кирпич | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | мастерские | 2022 | кирпич | 1 | - | - | - | 1 |
| 38 | г. Псков Конная 8а | Здание производственное | мастерские | 1409 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 39 | г. Псков Свердлова 54 | Здание административное | АБК | 666 | брус | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 40 | г. Псков Свердлова 54а | Здание производственное | мастерские | 318 | кирпич | 1 | - | - | 1 | 1 |

Максимальная  цена контракта: 5000000,00 (Пять миллионов руб. 00 коп.)

В цену оказания услуг включены расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта  является коммерческие предложения фирм.

Источник финансирования: средства  МП г. Пскова «ПТС» на 2012г.

Почтовый адрес: 180004, г. Псков, ул. Спортивная, 3А, отдел управления делами (ОУД)

Место оказания услуг:  180004, г. Псков, ул. Спортивная, 3А:  Объекты оказания услуг указаны в техническом задании. Приложение№1

Срок и условия оплаты: Безналичным  перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту на основании акта выполненных работ, счета-фактуры. Аванс не предусмотрен.

Сроки оказания услуг:  в течение 120 календарных дней со дня подписания контракта.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00-16.00 (обед с 12.00-13.00) часов по местному времени «26»  июля  2012 г. до 13.00 часов по местному времени «14» августа 2012 г. Дата рассмотрения заявок 14.00 часов по местному времени «14» августа 2012 г.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка в электронной форме не принимается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направленные заказчиком запрос котировок и представление участником котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо по техническому заданию:  Лебедев Андрей Анатольевич (заместитель главного инженера по производству) тел: (8112) 72-36-95

Контактное лицо по закупочной документации: Ковшевный Алексей Владимирович (инженер по закупкам) тел: (8112) 55-18-38

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от «__» июля 2012 года, номер извещения на сайте Предприятия: _________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- КПП (для юридического лица)_______________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Мы предлагаем оказать услуги по энергетическому обследованию (энергоаудит) в следующем объеме и  на следующих условиях:

1.ЦЕЛИ РАБОТЫ

  - Выполнение требований Федерального закона РФ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в части проведения энергетического обследования и разработки энергетического паспорта.

1.2   Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия, проведение экспертизы и регистрация энергетического паспорта в СРО и утверждение Министерством энергетики.

2. ЗАДАЧИ  РАБОТЫ

  - Оценка эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) котельными.

2.2 Оценка эффективности транспорта тепловой энергии.

2.3 Разработка экономически обоснованных предложений по повышению эффективности потребления ТЭР при выработке и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения.

  - Разработка Программы модернизации и повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения.

- ОБЪЕКТЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ

Объектами проведения работ являются системы теплоснабжения, здания и сооружения, находящиеся на балансе МП "Псковские тепловые сети".

Перечень обследуемых объектов и общая информация по ним указаны в Приложении №1 к техническому заданию.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

  - Оценка энергетической эффективности (энергоаудит) систем теплоснабжения МП "Псковские тепловые сети"

4.1. Сбор и анализ информации о котельных, тепловых сетях и зданиях (сооружениях), находящихся на балансе МП "Псковские тепловые сети", о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в 2007-2011гг., в том числе:

- принципиальные схемы котельных и технические характеристики их основного и вспомогательного оборудования, электрооборудования;

- проектная и исполнительная документация по котельным, тепловым сетям и зданиям (сооружениям);

- эксплуатационная документация по котельным и тепловым сетям;

- данные о наличии и фактическом состоянии КИП, приборов учета энергоресурсов;

- отчетная документация по коммерческому и техническому учету потребляемых энергоресурсов (топлива, воды, электроэнергии), вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии, содержащие информацию о потреблении тепловой энергии на собственные нужды котельных и потерях в сетях;

- данные об объемах выработки, отпуска в сеть и полезного отпуска тепловой энергии, а также информация о структуре стоимости тепловой энергии;

- бухгалтерские данные по расчетам за потребление всех видов ТЭР;

- материалы по наладке котлов и режимные карты;

- материалы по последним проведенным испытаниям тепловых сетей (на прочность и плотность, тепловые потери, гидравлическая наладка тепловых сетей);

- данные по наработке котлов, содержащие информацию о ежемесячной наработке каждого котла, количестве их пусков;

- данные по топливоснабжению, содержащие основные характеристики используемых видов топлива (марки, калорийность, плотность и т.д.), информацию об объемах потребления топлива за анализируемые периоды;

- данные по водоснабжению котельных и водоподготовке, содержащие информацию о характеристиках оборудования системы водоподготовки, объемах расхода подпиточной воды и химических реагентов за анализируемый период;

- данные по электроснабжению котельных, содержащие информацию о ежемесячном потреблении электроэнергии котельной;

- данные по аварийности и техническому обслуживанию котельной и тепловых сетей (замена энергетического оборудования котельной и элементов котлов, периодичность, вид и объем проведения чисток котлов);

- материалы по разработке энергетических характеристик котельных и тепловых сетей;

- копия плана мероприятий по энергосбережению и информация по его выполнению, предложения по перспективам энергосбережения.

4.2.Проведение инструментального обследования (котельные, тепловые сети, здания и сооружения):

- определение и согласование с заказчиком объема необходимого инструментального обследования;

- разработка регламента измерений;

- проведение инструментального обследования  в согласованном объеме;

- составление протоколов измерений;

- обработка результатов измерений.

В обязательный объем инструментального обследования входят следующие измерения:

- газовый анализ всех установленных (работающих) котлов;

- определение расходов теплоносителя и тепловой энергии водяных тепловых сетей на головных участках (у источников) и в других точках указанных в регламенте измерений;

- тепловизионное обследование находящихся на балансе зданий и сооружений, а также основного технологического оборудования котельных.

4.3.Проведение анализа и обобщения информации, производство расчетов:

- анализ документальной информации и результатов обработки инструментального обследования;

- оценка технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей;

- расчет фактических и нормативных показателей эффективности работы котельных и тепловых сетей, потребления топлива и других видов энергоносителей;

- сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности работы котельных установок и тепловых сетей;

- выявление причин несоответствия фактических показателей нормативным значениям;

- обобщение результатов анализа использования ТЭР и эффективности работы котельных и тепловых сетей;

- составление топливно-энергетических балансов по всем видам ТЭР;

- разработка энергетического паспорта МП "Псковские тепловые сети", включая здания и сооружения находящиеся на балансе, с расчетом эффективности ограждающих конструкций и тепловизионным обследованием;

- анализ экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию;

- разработка экономически целесообразных предложений по повышению эффективности потребления ТЭР при производстве и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения.

4.4.Разработка предложений по модернизации котельных и тепловых сетей:

- анализ тепловых схем и оборудования действующих котельных;

- разработка предложений по модернизации котельных (строительство новых котельных, увеличение мощности, замена оборудования и т.д.) с целью снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- расчет основных технико-экономических показателей по каждому проекту (затраты, эффект, сроки окупаемости и др.);

- график и объем финансирования работ по каждому проекту.

4.5.Разработка перечня приоритетных инвестиций в системы теплоснабжения.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Результаты работ представляются в форме:

Отчета результатов энергетического обследования включающего в себя:

- анализ документальной информации и результатов обработки инструментального обследования;

- оценку технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей;

- результаты расчетов фактических и нормативных показателей эффективности работы котельных и тепловых сетей, потребления топлива и других видов энергоносителей;

- сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности работы котельных установок и тепловых сетей;

- топливно-энергетические балансы по всем видам ТЭР для каждой системы теплоснабжения;

- анализ экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию;

- экономически целесообразные предложения по повышению эффективности потребления ТЭР при выработке и транспортировке тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- расчет основных технико-экономических показателей по каждому проекту (затраты, эффект, сроки окупаемости и др.);

- технико-экономическую оценку эффекта от реализации предлагаемых мероприятий.

- перечень проектов модернизации систем теплоснабжения;

- сроки выполнения работ по каждому проекту;

- график и объем финансирования работ по каждому проекту.

В цену товара включены расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                  подпись                       Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ КОНТРАКТ № ___

на оказание  услуг по энергетическому обследованию (энергоаудиту)

г. Псков  				                                                       «____ » _____________ 201__г.

Муниципальное Предприятие города Пскова «Псковские Тепловые Сети»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице директора Коростелева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ , именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________________ , действующего на основании ______________________ , с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) на нижеследующих условиях:

- Предмет «КОНТРАКТА»

  - Данный контракт заключается по результатам  рассмотрения и оценки котировочных заявок (Протокол № ___ от _____________ 201_ г.)

1.2. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по оказанию услуг: «Проведение обследования, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения  объектов МП г. Пскова «ПТС», в соответствии с техническим заданием (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услугу по энергетическому обследованию (энергоаудит):

по следующему    адресу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Согласно Федеральному закону 261-ФЗ деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее СРО).

2.Сумма контракта и  порядок расчетов.

2.1. Цена настоящего контракта _________ (__________________________),в т.ч. НДС и включает в себя: стоимость услуг, приводимая в форме предложения и включает все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. Стоимость услуг должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться.

2.2. Оплата   производиться: Безналичным  перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту на основании акта выполненных работ, счета – фактуры.

2.3. При выполнении объема и фактического уровня качества оказанных услуг Сторонами составляется акт выполненных работ и подписываются Сторонами  в течение 3 (трех) рабочих дней после дня  окончания оказания услуг.

2.4. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления «Заказчиком» безналичных  денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

3. Сроки выполнения работ (услуг).

3.1. Работы (услуги) по настоящему «контракту  подлежат выполнению  в течение 120 календарных дней со дня заключения  контракта.

3.2. В сроки выполнения работ включается обязательная регистрация энергетического паспорта (паспортов) в СРО, в которой состоит «ИСПОЛНИТЕЛЬ».

4. Порядок выполнения и приемки услуг

4.1. «ЗАКАЗЧИК» (или руководители обследуемых организаций по поручению «ЗАКАЗЧИКА») обязуется назначить ответственных лиц из числа руководящего и производственно-технического персонала, далее «ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО», для организационного обеспечения проведения работ, оперативного решения вопросов для получения и обеспечения полноты и достоверности исходных данных.

4.2. «ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО» в течение 5 рабочих дней после требования «ИСПОЛНИТЕЛЯ» передает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по описи исходные данные, указанные в техническом задании.

4.3. «ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО» несет ответственность за полноту и достоверность передаваемой «ИСПОЛНИТЕЛЮ» информации.

4.4. В случае не предоставления всей информации, необходимой для оказания услуг по настоящему контракту  согласно п. 4.2, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе приостановить оказание услуг до получения запрошенных документов в полном объеме. В этом случае срок оказание услуг по настоящему контракту продлевается на количество дней, соответствующих сроку не предоставления запрашиваемой информации.

4.5. «ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО» обеспечивает доступ специалистов «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в помещения организаций, зданий, строений, сооружений к приборам учета и инженерным коммуникациям для проведения осмотров (инструментального контроля энергетических параметров), утверждает форму опроса сотрудников, обеспечивает проведение опроса сотрудников.

4.6. Для организации осмотра и инструментального контроля, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не менее чем за сутки до намечаемой даты их проведения извещает «ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО» о сроке, программе проведения осмотров (инструментального контроля энергетических параметров) и необходимости участия персонала обследуемой организации.

«ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО» к указанному сроку проводит необходимые подготовительные работы и предоставляет в помощь «ИСПОЛНИТЕЛЮ» требуемый персонал. Если осмотр (инструментальный контроль энергетических параметров) предусматривает остановку или изменение режимов работы организации или производственного процесса, срок проведения осмотра (инструментального контроля энергетических параметров) устанавливается по согласованию «СТОРОН».

За достоверность результатов инструментального контроля энергоустановок и сетей ответственность несет «ИСПОЛНИТЕЛЬ».

4.7. По результатам энергетического обследования «Исполнитель» подготавливает следующую отчетную документацию:

– энергетический паспорт;

– аудиторское заключение;

– программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

Отчётная документация передается «Заказчику» в печатном и электронном (формате pdf) виде.

4.8. После выполнения всех необходимых работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» согласовывает отчетную документацию с «ЗАКАЗЧИКОМ».

4.9. В соответствии с законом «Заказчик» может привлечь стороннюю организацию, уполномоченную для проведения экспертизы результатов энергетического обследования, для оценки качества выполненных услуг..

4.10. Подписанный «ЗАКАЗЧИКОМ» Энергетический паспорт (паспорта) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» передает на регистрацию в СРО.

4.11. После получения энергетического паспорта с отметкой СРО о регистрации «ИСПОЛНИТЕЛЬ» передает «ЗАКАЗЧИКУ» энергетический паспорт (паспорта) и одновременно передает на подпись Акт выполнения услуг по первому этапу или по второму этапу.

4.12. «ЗАКАЗЧИК» в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт выполнения услуг.

4.13. Если «ЗАКАЗЧИК» по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта выполнения услуг не подписывает его и не предоставляет мотивированного отказа, услуги считаются выполненными надлежащим образом и подлежат оплате в полном объеме.

Мотивированным признается отказ, основанный на бухгалтерских (финансовых) документах «ЗАКАЗЧИКА» и положениях действующих нормативных актов.

4.14. Датой окончания оказания услуг по «КОНТРАКТУ» считается дата подписания Акта выполнения услуг по второму этапу.

4.15. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата или необходимость ее приостановки, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» обязаны в 10-тидневный срок составить об этом двусторонний акт с компенсацией затрат на момент составления акта.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6. Ответственность сторон

6.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения услуг по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

6.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту и привлекать сторонние организации для оказания услуг, являющихся предметом контракта,  на условиях субподряда.

6.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению иных лиц, как за свои собственные.

6.4. В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. Уплата пени не освобождает «СТОРОНЫ» от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением «СТОРОНАМИ» своих обязательств по настоящему контракту.

6.6. «СТОРОНЫ» настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой «СТОРОНЫ».

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд г. Пскова.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями «СТОРОН» в письменной форме.

8.2. Исполнитель представляет по требованию «ЗАКАЗЧИКА», в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получение его лицом, которому оно адресовано, если  иное не установлено законом или настоящим контрактом.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом,  стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские Тепловые Сети» Почт/Юр.ад:180004, г. Псков, ул. Спортивная, 3Ар/с 40702810900132417231 в Псковском филиале ОАО «Балтийский банк» г. Псков к/с 30101810800000000733, БИК 045805733, ИНН 6027044260,ОКПО 41595620, ОКАТО 58401000000, КПП 602701001 ОКФС 14, ОКОПФ 42, ОГРН 1026000975087 Тел: (8112) 72-08-87; факс: (8112) 66-00-13 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Директор_____________А.В. Коростелев

# Footnotes

Объем необходимого инструментального обследования будет составлен по результатам сбора и анализа исходных данных согласно пункта 4.1.1. и отражен в регламенте измерений.

Объем необходимого инструментального обследования будет составлен по результатам сбора и анализа исходных данных согласно пункта 4.1.1. и отражен в регламенте измерений.